## Аварийные отключения_2021
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в 2021 году ООО "АТЭК74" | [9 empty] | МВ*ч
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
в сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в сетях 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52
по причине:
повреждение кабелей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
повреждение воздушных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
повреждение в ТП, КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
срабатывание автоматики и защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
мероприятия по устранению
* прочие | Повреждение КЛ 10 кВ в результате производства работ по планировке территории сторонней организации в охранной зоне КЛ 10 кВ принадлежащей ООО "АТЭК74" (п. 3.4.8.1 классификационного признака причин аварии).