## Аварийные отключения_2024
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в 2024 году ООО "АТЭК74" | [9 empty] | МВт*ч
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
в сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в сетях 10 кВ | 0 | 0 | 1.53 | 1.53 | 0.68 | 0 | 0 | 0.68 | 0.798 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.008
по причине:
повреждение кабелей | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
повреждение воздушных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
повреждение в ТП, КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
срабатывание автоматики и защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия по устранению
*прочие | Отключение магистральной КЛ-10 кВ к ТП-43, ТП-42, ТП-41, ТП-40, ТП-39 в связи с повреждением питающей КЛ-10кВ от ТП-43 до ТП-48 (п. 3.4.9.3 классификационного признака причин аварии) |  |  |  | Отключение ТП-2224 в связи с повреждением кабельной муфты 10 кВ опора №2 отпайки на ТП-2224 (п. 3.4.9.1 классификационного признака причин аварии) |  |  |  | Обрыв двух фаз ВЛ 10 кВ от опоры 93 ф.21 ПС «Шершневская» в сторону ТП 1611, ТП 1612, ТП 1613 вследствие грозового разряда