## Аварийные отключения_2023
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в 2023 году ООО "АТЭК74" | [9 empty] | МВт*ч
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
в сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в сетях 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0.644 | 8.704
по причине:
повреждение кабелей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | +
повреждение воздушных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
повреждение в ТП, КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
срабатывание автоматики и защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
мероприятия по устранению
* прочие | За 1 квартал 2023 года - отключений нет |  |  |  | Отключение ТП-2086 вследствии повреждения в сетях ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго"-"Центральные электрические сети" (п. 3.4.9.1 классификационного признака причин аварии ) |  |  |  | За 3 квартал 2023 года - отключений нет |  |  |  | Отключение ТП-4659; ТП-4660 вследствии повреждения в сетях ОАО "МРСК Урала"-"Челябэнерго"-"Челябинские городские электрические сети" (п. 3.4.9.1 классификационного признака причин аварии )