## Аварийные отключения_2022
Об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии в 2022 году ООО "АТЭК74" | [9 empty] | МВ*ч
период | январь | февраль | март | 1 квартал | апрель | май | июнь | 2 квартал | июль | август | сентябрь | 3 квартал | октябрь | ноябрь | декабрь | 4 квартал | год
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них:
в сетях 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в сетях 10 кВ | 0.58 | 0 | 0 | 0.58 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.42 | 1.4 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4
по причине:
повреждение кабелей | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | +
повреждение воздушных линий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | +
повреждение в ТП, КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
срабатывание автоматики и защиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие* | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +
мероприятия по устранению
* прочие | Отключение в ТП-3652 пренадлежащей ОАО "МРСК Урала" питающей линии 10 кВ (п. 3.4.9.1 классификационного признака причин аварии ) |  |  |  | Отключение ТП-1418 вследствии повреждения кабельного вывода 6 кВ ТП-1419 - 1465, пренадлежащей ОАО "МРСК Урала" (п. 3.4.9.1 классификационного признака причин аварии ) |  |  |  | Отключение ТП-4659 и 4660 вследствии повреждения КЛ 10 кВ РП-122, пренадлежащей ОАО "МРСК Урала" (п. 3.4.9.1 классификационного признака причин аварии)